Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Revize a údržba plynové kotelny.

Pátek 26.7.2013 od 8:00 do 12:00

V pátek 26.7.2013 dopoledne bude provedena pravidelná údržba a revize zařízení plynové kotelny. Jde o servis předepsaný výrobcem a o povinnou kontrolu podle příslušných předpisů:

- odborná technická prohlídka kotelny včetně kontroly plynového zařízení

- pravidelný servis kotlů Buderus

- periodická revize tlakových nádob

- servis a kalibrace přístrojů poruchových stavů

- revize a čištění kouřových cest

Práce provede firma pana Petra Kohouta.

Ohřev teplé vody bude zastaven v 8:00. Vzhledem k velké kapacitě zásobníku (1000 l) poteče teplá voda ještě dlouho po zastavení ohřevu.

22.7.2013	Slavomír Krasnický