Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Rozúčtování nákladů za rok 2012

(v.1)

Náklady na všechny služby v roce 2012 činily 577.516,-Kč. Tyto náklady jsou doloženy fakturami a byly zaplaceny z našeho účtu

Na zálohách na služby se v roce  2012 vybralo 728.940,-Kč. Všichni členové našeho SVJ řádně zaplatili dle předpisu záloh.

Celkový přeplatek činí 151.424,-Kč.

Největší náklady připadají na teplo (372.048,-Kč), dále na vodu (112.647,-Kč),   popelnice (32.000,-Kč), úklid (26.159,-Kč) a výtah (23.834,-Kč).

V roce 2012 jsme pro vytápění a ohřev vody používali pouze plyn.

Pro rozdělení nákladů na teplou vodu jsme použili bytové vodoměry (instalované koncem roku 2011).

Spotřeba tepla byla 943GJ (dodávka dle faktur od Pražské plynárenské).

Toto teplo bylo obsaženo ve 24 453m3 zemního plynu.

Cena za 1GJ v plynu byla 375,44-Kč (=cena energie na vstupu do domu)

Celková cena za 1GJ byla 394,54-Kč (se započtením nákladů na elektřinu pro provoz plynové kotelny a nákladů na její povinnou pravidelnou údržbu).

Spotřeba vody byla 1703m3. Z toho 1002m3 studená a 701m3 teplá.

Cena vody od PVK byla v r.2012 66,35-Kč/m3.

Cena teplé vody se skládá ze spotřební složky 148,7-Kč/m3 a ze stálé složky 27,7-Kč/m2/rok. Stálá část  nákladů na ohřev vody pokrývá ztráty tepla v cirkulaci (nezávislé na spotřebě) a rozpočítává se podle plochy bytu.

Rozdělení nákladů na služby mezi jednotlivé vlastníky je v přiložených tabulkách.

Proti loňsku přibyla tabulka „Plyn, SV + TUV“. Obsahuje údaje o spotřebě plynu a vody a o rozdělení nákladů na teplou i studenou vodu mezi jednotlivé vlastníky. Komentář k tabulce viz na druhé straně.

Rozdělení nákladů za topení v roce 2012 jsem vypracoval na základě hodnot z poměrových měřičů na radiátorech a podle vyhlášky  372/2001Sb. Je to podrobně vysvětleno v příloze.

29.1.2013

Za výbor SVJ:		Slavomír Krasnický

Poznámky k tabulce „Plyn, SV + TUV“:

- do podbarvených políček se údaje zadávají. Ostatní (nepodbarvená) políčka obsahují vypočítané hodnoty.

- vlevo dole jsou soustředěny hlavní vstupní údaje.

- teplo na ohřev vody se měří  kalorimetrem mezi kotli a zásobníkem. Pro stanovení tepla v plynu (aby bylo možné vypočítat náklady) se předpokládá, že účinnost kotle při ohřevu vody je 80% (vztažená na spalné teplo plynu). Jde o odhad založený na údajích z kalorimetru mimo topnou sezónu – viz tabulku „Voda-plyn“ na našich stránkách.

Teplo pro vytápění se pak vypočte jako rozdíl mezi celkovým teplem v plynu (dodaným Pražskou plynárenskou) a teplem spotřebovaným na ohřev vody.

V roce 2012 se spotřebovalo na ohřev vody 270GJ a na vytápění 673GJ. Oba údaje představují teplo dodané v plynu a stanovené podle spalného tepla zemního plynu (ne podle výhřevnosti !).

Pražská plynárenská fakturuje dodané teplo (energii) rovněž podle spalného tepla zemního plynu, které je asi 10.54kWh/m3 (oni ho ještě násobí jakýmsi záhadným přepočtovým koeficientem).

- cena za 1GJ z naší kotelny se vypočte z nákladů na plyn, nákladů na elektřinu (provoz čerpadel + dalšího elektrického zařízení kotelny) a z nákladů na pravidelnou údržbu (+revize).  Vzhledem k tomu, že kotelnu provozujeme sami (několik členů našeho SVJ má tzv. topičský průkaz), nevznikají další náklady (které by v případě externího provozovatele činily několik desítek tisíc korun za rok).

- celková spotřeba vody v roce 2012:

1703m3

studená:	1002m3

teplá:	  701m3

- celkové náklady na teplou vodu (152.893,-Kč v roce 2012) se skládají z nákladů na samotnou vodu a z nákladů na její ohřev. Tyto náklady se dělí na spotřební a stálé.

Spotřební náklady (104.266,-Kč) se skládají z nákladů na samotnou vodu a z nákladů na její ohřev o 40°C (předpokládá se, že průměrná teplota vody na vstupu do zásobníku TUV je 12°C). Spotřební náklady se rozúčtují podle bytových vodoměrů, které slouží jako poměrová měřidla. Údaje z nich se korigují podle celkové spotřeby  měřené vodoměrem na vstupu do zásobníku TUV. Tato korekce byla +1%  +2.4%.

Stálé náklady (48.628,-Kč) pokrývají ztráty tepla při přípravě teplé vody, zejména v cirkulaci. Tyto náklady nezávisejí na spotřebě. Byly by stejné, i kdyby teplou vodu nikdo neodebíral. Stálé náklady se rozúčtují podle plochy bytu (=podle podílů).

- náklady na studenou vodu (1002m3) činily v roce 2012  66.278,-Kč. Pro rozúčtování se předpokládá, že na 1l teplé vody se spotřebuje 1l studené vody. To jistě není daleko od pravdy, spíše se spotřebuje více studené než teplé vody. Zdá se mi spravedlivější, když se co nejvíce SV rozúčtuje podle měření a co nejméně formálně (podle počtu osob).

V roce 2012 se tedy 700m3 SV rozúčtovalo podle spotřeby TUV a 300m3 podle počtu osob.  (Výjimkou jsou nebytové prostory č.101 a 102. Jsou v nich nainstalované vodoměry na SV – nemají ovšem náležitosti fakturačních měřidel. Přesto je takto používáme. Pro nás je to jakási pojistka proti nekontrolovaným odběrům SV cizími lidmi.)