Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Rozúčtování nákladů za rok 2014

(v0)

Náklady na všechny služby v roce 2014 činily 506.021,-Kč. Tyto náklady jsou doloženy fakturami a byly zaplaceny z našeho účtu

Na zálohách na služby se v roce  2014 vybralo 744.408,-Kč.

Celkový přeplatek činí 238.387,-Kč.

Největší náklady připadají na teplo (300.177,-Kč), dále na vodu (127.713,-Kč),   popelnice (30.852,-Kč), úklid (22.485,-Kč) a výtah (14.180,-Kč). Podrobný přehled je na www.svjh455.cz .

Spotřeba tepla byla 811GJ (dle faktur od Pražské plynárenské).

Toto teplo bylo obsaženo ve 20 644 m3 zemního plynu.

Cena za 1GJ v plynu byla 349,17-Kč (=cena energie na vstupu do domu)

Celková cena za 1GJ byla 369,92-Kč (se započtením nákladů na elektřinu pro provoz plynové kotelny a nákladů na její povinnou pravidelnou údržbu).

(Náklady na teplo jsou podstatně nižší než v roce 2013 a to díky neobvykle teplému počasí v topné sezóně 2014.)

Spotřeba vody byla 1781m3. Z toho 1112m3 studená a 669m3 teplá.

Cena vody od PVK byla v r. 2014 78,84-Kč/m3

Cena teplé vody se skládá ze spotřební složky 150,50-Kč/m3 a ze stálé složky 25,70-Kč/m2/rok. Stálá část  nákladů na ohřev vody pokrývá ztráty tepla v cirkulaci (nezávislé na spotřebě) a rozpočítává se podle plochy bytu.

(Pozn. k ceně vody: Fakturační období PVK se  lišilo od kalendářního roku o 15 dní. V PVK ještě loni odmítali vystavit mimořádnou fakturu k 31.12. Letos nám už fakturu k 31.12.2014 vystavili (na základě „samoodečtu“).

Jednotková cena vody v našem vyúčtování je  vypočtena jako podíl:  fakturace PVK / naše skutečná spotřeba v kalendářním roce. Proto je o něco nižší než cena vody udávaná PVK – ve fakturách od PVK není započteno těch 15 dní. Kdyby se náklady za vodu vypočetly z naší spotřeby a z ceny od PVK,  lišily by se od nákladů dle faktur PVK. Na tento rozdíl, byť malý, by nebyl k dispozici žádný doklad od PVK.)

Rozdělení nákladů na služby mezi jednotlivé vlastníky je v přiložených tabulkách.

Doporučuji stáhnout si z našich stránek rozúčtování v elektronické podobě, z něhož jsou patrné detaily: vzorce, komentáře apod. To není na papíře vidět.

25.1.2015	Slavomír Krasnický

Poznámky k tabulce „Plyn, SV + TUV“:

- do podbarvených políček se údaje zadávají. Ostatní (nepodbarvená) políčka obsahují vypočítané hodnoty.

- vlevo dole jsou soustředěny hlavní vstupní údaje.

- teplo na ohřev vody se měří  kalorimetrem mezi kotli a zásobníkem. Pro stanovení tepla v plynu (aby bylo možné vypočítat náklady) se předpokládá, že účinnost kotle při ohřevu vody je 80% (vztažená na spalné teplo plynu). Jde o odhad založený na údajích z kalorimetru mimo topnou sezónu – viz tabulku „Voda-plyn“ na našich stránkách.

Teplo pro vytápění se pak vypočte jako rozdíl mezi celkovým teplem v plynu (dodaným Pražskou plynárenskou) a teplem spotřebovaným na ohřev vody.

Na ohřev vody se spotřebovalo 261GJ a na vytápění 550GJ. Oba údaje představují teplo dodané v plynu a stanovené podle spalného tepla zemního plynu (ne podle výhřevnosti !).

Pražská plynárenská fakturuje dodané teplo (energii) podle spalného tepla zemního plynu, které je asi 10.54kWh/m3 (na fakturách od PP a.s. je udávaná pokaždé mírně odlišná hodnota, která je ještě násobená jakýmsi záhadným přepočtovým koeficientem).

- cena za 1GJ z naší kotelny se vypočte z nákladů na plyn, nákladů na elektřinu (provoz čerpadel + dalšího elektrického zařízení kotelny) a z nákladů na pravidelnou údržbu .  Vzhledem k tomu, že kotelnu provozujeme sami (Jitka Prouzová a Karel Prouza mají tzv. topičské průkazy), nevznikají další náklady (které by v případě externího provozovatele činily minimálně 20.000,-Kč/rok).

- celková spotřeba vody:

1781m3

studená:	1112m3

teplá:	  669m3

- celkové náklady na teplou vodu 145.631,-Kč se skládají z nákladů na samotnou vodu a z nákladů na její ohřev. Tyto náklady se dělí na spotřební a stálé.

Spotřební náklady (100.658,-Kč) se skládají z nákladů na samotnou vodu a z nákladů na její ohřev o 40°C (předpokládá se, že průměrná teplota vody na vstupu do zásobníku TUV je 12°C). Spotřební náklady se rozúčtují podle bytových vodoměrů, které slouží jako poměrová měřidla. Údaje z nich se korigují podle celkové spotřeby  měřené vodoměrem na vstupu do zásobníku TUV. Tato korekce byla  +0.8% .

Stálé náklady (44.974,-Kč) pokrývají ztráty tepla při přípravě teplé vody, zejména v cirkulaci. Tyto náklady nezávisejí na spotřebě. Byly by stejné, i kdyby teplou vodu nikdo neodebíral. Stálé náklady se rozúčtují podle plochy bytu (=podle podílů).

- náklady na studenou vodu činily 78.862,-Kč.  Pro jejich rozúčtování se předpokládá, že na 1l teplé vody se spotřebuje 1l studené vody. To jistě není daleko od pravdy, celkově se spotřebuje více studené než teplé vody. Zdá se mi spravedlivější, když se co nejvíce SV rozúčtuje podle měření a co nejméně formálně (podle počtu osob).

Tedy 667.1m3 SV se rozúčtovalo podle spotřeby TUV a 411.5m3 podle počtu osob - týká se pouze bytů, nikoliv nebytových nebo společných prostor. (V nebytových jednotkách č.101 a 102 jsou nainstalované vodoměry na SV. Nemají sice náležitosti fakturačních měřidel, ale přesto je takto používáme. Pro nás je to jakási pojistka proti velkým, nekontrolovaným odběrům SV cizími lidmi. Spotřeba vody v obou NBJ je velmi malá.)