Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Topení zapnuto.

17.9.2013

Vzhledem k rychlému poklesu teploty jsem topení zapnul už dnes večer,

i když by se – podle vyhlášky č.194/2007Sb – mělo ještě den počkat.

Ve 4. a v 5. patře bude třeba odvzdušnit radiátory – voda byla vypuštěna na úroveň 4. patra při demontáži starých radiátorů v bytech č.19 a 25.

Prosím o kontrolu nových poměrových měřičů Siemens: stačí se podívat, zda se na displeji střídají hodnoty a zda se nezobrazuje nějaké chybové hlášení (např. Err 1).

(Hodnota s indexem M musí být nulová a hodnota bez indexu – průběžný stav – by měla začít nabíhat od nuly.)

17.9.2013	Slavomír Krasnický