Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Vyúčtování nákladů na služby

2013

Máme už k dispozici všechny faktury od dodavatelů služeb.

Celkový přeplatek je 118 504,-Kč (= zálohy – skutečné náklady).

Je to asi o 33 000,-Kč méně než v roce 2012.

Spotřebovali jsme více vody než v roce 2012 a její cena byla vyšší (o 12%).

Spotřebovali jsme také více plynu (hlavně kvůli delší zimě), ovšem jeho cena byla nižší než v roce 2012 (asi o 3%).

Nemám ještě k dispozici odečty z nebytových prostor (NBJ č. 101 a 102) . Jakmile je od jejich správce (7U) dostanu, připravím návrh rozúčtování nákladů na služby mezi jednotlivé vlastníky.

Připomínám, že výše záloh je stále na úrovni roku 2011, kdy jsme je o něco snižovali po uvedení plynové kotelny do provozu (v červnu).

------------------

Spotřeba teplé vody:

- 777 m3 – vodoměr před zásobníkem TUV

- 750 m3 – součet bytových vodoměrů

„Chybí“ tedy 27m3 vody, což je asi 3.5%. To lze ještě považovat za přijatelný – technicky zdůvodnitelný – rozdíl. Jde o systematickou chybu způsobenou tím, že bytové (levné) vodoměry „podměřují“ při malých průtocích (~ 1 l/min).

-------------------

16.1.2014    Krasnický